(ANEXO XV)

PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta deverá ser entregue em papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal e deve atender ao disposto no Edital.

| Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO FEHIDRO (EXECUÇÃO DO PROJETO PARA PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo nº: 000057/2017 |  |  | Pregão Presencial nº: 1/2017 |  |  |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Bairro: | Cidade: |  |  | CEP: |  |
| CNPJ nº: |  |  |  | E-mail: |  |
| Banco: |  | Agência: |  |  | C. Corrente: |

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, em atendimento ao disposto no acima mencionado Edital, encaminha a seguinte Proposta de Preços:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 700 ATÉ 1500MM | 215 | UN |  |  |  |
| 2 | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO | 3 | UN |  |  |  |
| 3 | CHAMINE PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA DIÂMETRO INTERNO 0,70CM - PESCOÇO | 2,8 | M |  |  |  |
| 4 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | 10 | M² |  |  |  |
| 5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ALÉM 4,00M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1400 | M³ |  |  |  |
| 6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 2,00M | 600 | M³ |  |  |  |
| 7 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | 240 | M² |  |  |  |
| 8 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RANCHÃO MECANIZADO | 40,5 | M³ |  |  |  |
| 9 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS DE ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NUM RAIO DE 1,0KM | 400 | M² |  |  |  |
| 10 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | 215 | M |  |  |  |
| 11 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | 4,5 | M² |  |  |  |
| 12 | POÇO DE VISITA - TIPO PMSP | 7 | UN |  |  |  |
| 13 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | 1600 | M³ |  |  |  |
| 14 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | 400 | M³ |  |  |  |
| 15 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 600MM DE DIÂMETRO, CLASSE 400 (RUPTURA >400KN) | 4 | UN |  |  |  |
| 16 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM | 150 | M |  |  |  |
| 17 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800 MM | 65 | M |  |  |  |

1) O preço global é de R$ _____ (_________________).

2) Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação

3) Prazo de validade da Proposta: 60 dias.

Ao apresentar esta Proposta de Preços, a empresa declara concordar com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e em seus Anexos.

Ao apresentar esta Proposta de Preços, a empresa declara:

a) concordar com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e em seus Anexos.

Taguaí, ..... de ............ de ..............

_____________________________________

- Nome completo do Representante Legal e assinatura

Função